上海市“电力电子化电网先进测控技术”研发服务平台管理制度

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 2016.07.03 |  |  |
| 版次：A6 | 生效日期：2016.07.01 |  |

服务平台管理制度

1.目的

为了营造一个安全有效、秩序良好的服务平台环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订本服务平台管理制度。

2.适用范围

本规定适用于进入服务平台内所有人员。

3.服务平台管理人员职责

服务平台隶属于上海电力学院，由电气工程学院负责管理与维护。主要完成学校的科研和教学任务，同时为校外机构的实验、调试、验证和测试、培训等工作提供有偿服务。

3．1服务平台负责人

3．1．1负责服务平台日常管理，组织安排教学和实验任务顺利进行；

3．1．2负责访客接待、对外服务等活动安排；

3．1．3仪器设备和耗材的申请；

3．1．4负责组织实施服务平台的改造，仪器设备安装、调试、保养维修和报废申请；

3．1．5负责管理服务平台业务流程，指导相关人员及时、准确的完成各项实验工作；

3．1．6负责服务平台质量控制，维护服务平台质量体系，审核、监控实验数据和结果；

3．1．7指导和撰写实验和测试报告，服务平台文档管理；

3．1．8负责实验测试方法的开发与改进；

3．1．9负责服务平台工作人员的制度、业务培训和学术交流；

3．1．10负责服务平台安全检查与突发事件处理；

3．1．11负责监督检查服务平台日常卫生，有权安排本服务平台所有相关人员严格执行服务平台日常卫生制度。

3．2仪器设备管理员

3．2．1负责仪器设备的验收和台帐建档工作；

3．2．2负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定；

3．2．3负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理；

3．2．4负责办理仪器设备的送修和返回；

3．2．5负责外出作业时所需仪器设备的调试与准备；

3．2．6负责对仪器设备供应商进行评价。

4.服务平台管理办法

4．1所有进入服务平台的人员都必须严格遵守服务平台规章制度。

4．2所有进入服务平台的人员应服从服务平台管理人员安排，采取必要安全措施，保证人    身及仪器设备的安全。

4．3服务平台的仪器设备，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实验    室中的任何设备。服务平台设备租借按程序向服务平台管理人员申请。

4．4不得将与实验无关人员带入服务平台。

4．5由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。

5.服务平台安全管理制度

5．1服务平台应制定相应服务平台规则及服务平台安全制度。根据本服务平台情况制定严格的    操作规程及防火、防盗管理制度，服务平台内部人员要严格执行。进入服务平台的外来人员都必须遵守服务平台有关的规章制度。

5．2服务平台应指定专人负责服务平台设备及人身的安全。负责本室的安全技术监督、检     查工作；对于贵重精密仪器设备，应由具有业务能力的专人负责操作。

5．3来服务平台工作的人员，必须有服务平台工作人员在场或经过上机操作培训。与服务平台工作无关的人员不得擅自进入服务平台，外单位来访人员如需进入服务平台，必须经服务平台负责人批准同意后，才能进入服务平台。

5．4不得在服务平台饮食、娱乐，服务平台操作用的各种实验设备不得作为私人实验使用。

5．5服务平台及走廊禁止吸烟，实验工作结束后，必须关好电源、仪器开关。下班前，服务平台负责人必须检查操作的仪器及整个服务平台的门、窗和不用的水、电路，并确保关好。清扫易燃的纸屑等杂物，消灭隐患。

5．6若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。

5．7服务平台根据实际情况，配备一定数量的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于    取用的位置，并定期检查，确保有效，严禁将消防器材移作别用。服务平台人员必须熟悉常用灭火器材的使用。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警，并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

5．8严格服务平台钥匙的管理，钥匙的配发应由有关负责人统一管理，不得私自借给     他人使用或擅自配置钥匙。

5．9如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，必须按规定上报，不准隐瞒     不报或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护事故现场。

5．10因人为原因造成服务平台事故的，按有关规定对当事人进行纪律处分，并根据情     节轻重追究有关人员的经济和法律责任。

6.仪器安全管理制度

6．1仪器设备的管理

6.1.1仪器设备购入、验收合格后，由管理员办理入库、出库手续，并建立《测量设备台账》，校设备处建立仪器、设备技术档案，并填入科研设备管理系统。

6.1.2 仪器设备列入《检测设备周期检定计划》。有检定规程，有授权检定机构的仪器设备，应送授权的法定计量检定机构检定或校准；没有检定规程的仪器设备，由服务平台按自校或互校方法进行自校或互校。

6.1.3经验收合格，入账后，贴上校固定资产标签后方可批准启用。

6.1.4服务平台管理员至少每年2次对设备进行核查，对出现故障的仪器设备申请安排厂家维修。

6．2仪器设备的使用与操作

6.2.1仪器设备由专人负责人保管。

6.2.2操作者必须掌握所用仪器设备工作原理、技术性能、操作规程、维护保养等技能。

6.2.3每台仪器都设备必须按照校准规范，监测/检测规范、使用说明书等制定作业指导书。

6.2.4贵重仪器设备的使用者应填写仪器设备使用记录表，其内容应包括：使用时间、开机目的、使用前后及使用过程状况、使用人。

6.2.5凡经过载或错误、或显示的结果有疑问、或通过检定等方法证明仪器设备有缺陷时，应立即停止使用，并对其加以明确停用标识。

6．3仪器设备周转

6.3.1测量设备借出或移出服务平台使用，必须按《测量设备借用登记表》办理一切手续，而仪器设备返回服务平台时，应确认其完好，方可使用。

6.3.2服务平台负责人负责全测量设备调配，按调配单办理交接手续。

6.3.3其他单位借用本公司仪器设备，须经使用服务平台负责人同意，报学院领导批准后方可借出。

6.3.4因工作需要借用外单位仪器设备，应由学院领导与借出单位协商同意后，经学院领导批准，由拟使用者办理借入交接手续。

6．4仪器设备的维护与维修

6.4.1服务平台所有仪器设备应得到正常维护，仪器设备应由专门人员按使用说明书和维护程序的要求给予维护。

6.4.2仪器设备应建立仪器设备使用维护档案，记录设备投入使用以来运行状况、包括使用情况、故障、维修等所有信息。

6.4.3仪器、设备需要维修时，由使用人员填写测量设备维修申请，经服务平台负责人审核，学院领导批准后，及时送生产厂家或具有相应设备维护许可证的单位维修。

6.4.4长期不用的仪器设备应每月开机通电半小时，以达到了解设备情况的目的，或以其它方式定期维护保养，使它们一直处于良好状态。

7.卫生工作制度

7.1服务平台工作必须保持严肃、严密、严格、严谨；室内保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。

7.2严格卫生责任制，服务平台有专人负责卫生管理工作，室内卫生要定期打扫，保持服务平台窗明台净、地面无可见污渍、仪器摆放整齐、实验台面洁净。每日实验结束后清理废物，下免影响下次正常使用。

7.3服务平台、门口及走廊不准堆放杂物，要求整洁通畅。

8.附则

8.1本制度由服务平台管理委员会起草，最终解释权及修订权归管理委员会所有。

8.2本制度自2016年07月03日起开始执行。